## Sheet1
Densities | [11 empty] | Measuring cylinder mass (g) |  |  | Avg
12% PSF | V (ml): | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [5 empty] | 19.2444 |  |  | 19.2443 | V (ml): | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| mass (g): | 21.3285 | 23.4004 | 25.4814 | 27.5894 | 29.7209 | [5 empty] | 19.2445 |  |  |  | Net m (g): | 2.0842 | 4.1561 | 6.2371 | 8.3451 | 10.4767
19.2439
10% PSF | V (ml): | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | [9 empty] | V (ml): | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
| mass (g): | 21.3258 | 23.4045 | 25.4813 | 27.5666 | 29.6577 | [9 empty] | Net m (g): | 2.0815 | 4.1602 | 6.2371 | 8.3223 | 10.4134
CONCLUSIONS |  | rho 12% (g/ml) |  | 1.0487 |  |  | rho 10% (g/ml) |  | 1.0413 |  | Alternative possible density for 12% PSF |  |  |  | 1.0986
PRELIMINARY TESTS with the wide bore pipette tips
Normal conditions: | [13 empty] | Mixing tests with 10% PSF as the goal
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (g) |  | Net mass (g) |  | Volume transferred (ml) |  |  | Volume loss |  | Entry 25/05 |  | Vial masses (mg) |  | +pipetted | net | density | Entry 26/05 |  |  | abs(volumn loss)
1 | 1214.44 | [6 empty] | Or… | [5 empty] | 1 | 1214.44 | [6 empty] | 0
2 | 1214.66 | [12 empty] | 2 | 1214.66 | 2278.82 | 1064.16 | 1.0642 |  |  |  | 0
3 | 1218.03 |  | 2.2362 |  | 1.0182 |  | 0.97092 | 0.92682 |  | 0.029084 | 0.073177 |  |  | 3 | 1218.03 | [6 empty] | 0.029084
4 | 1214.96 | [12 empty] | 4 | 1214.96 | [6 empty] | 0
5 | 1215.32 | [12 empty] | 5 | 1215.32 | [6 empty] | 0
6 | 1218.49 |  | 2.1942 |  | 0.97573 |  | 0.93042 | 0.84692 |  | 0.069581 | 0.15308 |  |  | 6 | 1218.49 | 2311.65 | 1093.16 | 1.0932 |  |  |  | 0.069581
7 | 1220.86 | [12 empty] | 7 | 1220.86 | [6 empty] | 0
8 | 1234.04 | [12 empty] | 8 | 1234.04 | [6 empty] | 0
9 | 1211.85 | [12 empty] | 9 | 1211.85 | [6 empty] | 0
[18 empty] | 1.0787 |  |  |  | 0
Changed to 1 ul/s blowout rate and 15 ul/s dispense rate: | [21 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (g) |  | Net mass (g) |  | Volume transferred (ml) |  |  | Volume loss |  | Entry 25/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.44 | [20 empty] | 0
2 | 1214.66 | [20 empty] | 0
3 | 1218.03 | [20 empty] | 0
4 | 1214.96 | [20 empty] | 0
5 | 1215.32 | [20 empty] | 0
6 | 1218.49 | [20 empty] | 0
7 | 1220.86 | [20 empty] | 0
8 | 1234.04 |  | 2.3334 |  | 1.0994 |  | 1.0483 | 1.0007 |  | -0.048298 | -0.00068997 | [10 empty] | 0.048298
9 | 1211.85 |  | 2.3093 |  | 1.0975 |  | 1.0465 | 0.99898 |  | -0.046505 | 0.0010213 | [10 empty] | 0.046505
0
Reverse pipetting test (aspirated 1000, dispense 800) |  |  |  |  | 12% PSF used | [6 empty] | Entry 26/05 | [9 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss | [11 empty] | #VALUE!
1 | 1214.44 |  | 2079.69 |  | 865.25 |  | 825.0691 | 787.599 |  | -0.031336 | 0.015501 | [10 empty] | 0.031336
2 | 1214.66 | [20 empty] | 0
3 | 1218.03 | [20 empty] | 0
4 | 1214.96 |  | 2080.81 |  | 865.85 |  | 825.6413 | 788.1452 |  | -0.032052 | 0.014819 | [10 empty] | 0.032052
5 | 1215.32 |  | 2077.13 |  | 861.81 |  | 821.7889 | 784.4678 |  | -0.027236 | 0.019415 | [10 empty] | 0.027236
6 | 1218.49 | [20 empty] | 0
7 | 1220.86 | [20 empty] | 0
8 | 1234.04 | [20 empty] | 0
9 | 1211.85 | [20 empty] | 0
0
Pre-wetting test |  | vol | 1000 | ul | 12% PSF used | [16 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss |  | Entry 29/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.44 | [20 empty] | 0
2 | 1214.66 | [20 empty] | 0
3 | 1218.03 |  | 2264.37 |  | 1046.34 |  | 997.7496 | 952.4373 |  | 0.0022504 | 0.047563 | [10 empty] | 0.0022504
4 | 1214.96 |  | 2280.38 |  | 1065.42 |  | 1015.9435 | 969.805 |  | -0.015944 | 0.030195 | [10 empty] | 0.015944
5 | 1215.32 | [20 empty] | 0
6 | 1218.49 |  | 2307.3 |  | 1088.81 |  | 1038.2474 | 991.0959 |  | -0.038247 | 0.0089041 | [10 empty] | 0.038247
7 | 1220.86 | [20 empty] | 0
8 | 1234.04 |  | 2284.15 |  | 1050.11 |  | 1001.3445 | 955.869 |  | -0.0013445 | 0.044131 | [10 empty] | 0.0013445
9 | 1211.85 | [20 empty] | 0
0
Reverse pipetting with pre wetting |  |  |  | vasp | 1000 | ul | vdisp | 800 | ul | 12% PSF |  | Entry 29/05 | [9 empty] | #VALUE!
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss | [11 empty] | #VALUE!
1 | 1214.44 | [20 empty] | 0
2 | 1214.66 | [20 empty] | 0
3 | 1218.03 | [20 empty] | 0
4 | 1214.96 | [20 empty] | 0
5 | 1215.32 | [20 empty] | 0
6 | 1218.49 |  | 2063.86 |  | 845.37 |  | 806.1123 | 769.5031 |  | -0.0076404 | 0.038121 | [10 empty] | 0.0076404
7 | 1220.86 | [20 empty] | 0
8 | 1234.04 | [20 empty] | 0
9 | 1211.85 |  | 2071.04 |  | 859.19 |  | 819.2906 | 782.0829 |  | -0.024113 | 0.022396 | [10 empty] | 0.024113
0
17% trials | [21 empty] | 0
Density |  | vol | 1000 | ul | [17 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +vol |  | Net mass (mg) |  | Density (g/l) |  | Entry 30/05 | [12 empty] | 0
1 | 1214.96 | [20 empty] | 0
2 | 1209.59 | [20 empty] | 0
3 | 1217.03 | [20 empty] | 0
4 | 1217.17 | [20 empty] | 0
5 | 1215.74 | [20 empty] | 0
6 | 1221.53 |  | 2333.95 |  | 1112.42 |  | 1112.42 | [14 empty] | 0
7 | 1216.84 |  | 2329.01 |  | 1112.17 |  | 1112.17 | [14 empty] | 0
8 | 1231.54 | [20 empty] | 0
9 | 1212.74 |  | 2332.75 |  | 1120.01 |  | 1120.01 | [14 empty] | 0
Meistens identisch | [5 empty] | Durschnitt | 1114.8667 | [14 empty] | 0
0
Volume loss, |  | vol | 1000 | ul | [17 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss |  | Entry 30/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.96 | [20 empty] | 0
2 | 1209.59 | [20 empty] | 0
3 | 1217.03 |  | 2307.82 |  | 1090.79 |  | 978.404 |  |  | 0.021596 | [11 empty] | 0.021596
4 | 1217.17 | [20 empty] | 0
5 | 1215.74 |  | 2325.4 |  | 1109.66 |  | 995.3298 |  |  | 0.0046702 | [11 empty] | 0.0046702
6 | 1221.53 | [20 empty] | 0
7 | 1216.84 | [20 empty] | 0
8 | 1231.54 |  | 2324.07 |  | 1092.53 |  | 979.9647 |  |  | 0.020035 | [11 empty] | 0.020035
9 | 1212.74 | [20 empty] | 0
0
Volume loss, reverse pipetting |  |  | vasp | 1000 | ul | vdisp | 800 | ul | [13 empty] | 0
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss |  | Entry 30/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.96 |  | 2160.22 |  | 945.26 |  | 847.8682 |  |  | -0.059835 | [11 empty] | 0.059835
2 | 1209.59 |  | 2197.69 |  | 988.1 |  | 886.2943 |  |  | -0.10787 | [11 empty] | 0.10787
3 | 1217.03 | [20 empty] | 0
4 | 1217.17 |  | 2189.99 |  | 972.82 |  | 872.5887 |  |  | -0.090736 | [11 empty] | 0.090736
5 | 1215.74 | [20 empty] | 0
6 | 1221.53 | [20 empty] | 0
7 | 1216.84 | [20 empty] | 0
8 | 1231.54 | [20 empty] | 0
9 | 1212.74 | [20 empty] | 0
0
Volume loss, reverse pipetting, air aspiration after dispensing | [5 empty] | vasp | 1000 | ul | vdisp | 800 | ul | [10 empty] | 800
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss |  | Entry 30/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.96 | [20 empty] | 0
2 | 1209.59 | [20 empty] | 0
3 | 1217.03 | [20 empty] | 0
4 | 1217.17 |  | 2088.05 |  | 870.88 |  | 781.1517 |  |  | 0.02356 | [11 empty] | 0.02356
5 | 1215.74 | [20 empty] | 0
6 | 1221.53 |  | 2060.41 |  | 838.88 |  | 752.4487 |  |  | 0.059439 | [11 empty] | 0.059439
7 | 1216.84 | [20 empty] | 0
8 | 1231.54 | [20 empty] | 0
9 | 1212.74 | [20 empty] | 0
0
Volume loss, reverse pipetting, air aspiration after dispensing, 75 ul/s aspiration rate | [7 empty] | vasp | 1000 | ul | vdisp | 800 | ul | [8 empty] | #VALUE!
Vial masses (mg) |  |  | +pipetted (mg) |  | Net mass (mg) |  | Volume transferred (ul) |  |  | Volume loss |  | Entry 30/05 | [9 empty] | #VALUE!
1 | 1214.96 | [20 empty] | 0
2 | 1209.59 | [20 empty] | 0
3 | 1217.03 |  | 2077.32 |  | 860.29 |  | 771.6528 |  |  | 0.035434 | [11 empty] | 0.035434
4 | 1217.17 | [20 empty] | 0
5 | 1215.74 |  | 2089.63 |  | 873.89 |  | 783.8516 |  |  | 0.020186 | [11 empty] | 0.020186
6 | 1221.53 | [8 empty] | Meistens identisch | [11 empty] | #VALUE!
7 | 1216.84 | [20 empty] | 0
8 | 1231.54 | [20 empty] | 0
9 | 1212.74 | [20 empty] | 0